Приложение N 5
к приказу ФАС России
от 08.10.2014 N 631/14

## ФОРМА РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИЯМИ О РЕЖИМЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И СОСТОЯНИИ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ

## за 2025 год

| N п/п | Наименование гидроэлектростанции (далее - ГЭС)/рынок, на котором гидроэлектростанция осуществляет деятельность (оптовый рынок или розничные рынки) | Пропускная способность водосбросных сооружений при наивысшем проектном подпорном уровне (далее - НПУ) верхнего бьефа, который может поддерживаться в нормальных условиях эксплуатации гидротехнических сооружений (единица измерения - м/сек) | Выработка электроэнергии за отчетный период (единица измерения - тыс. кВт·ч) | Уровни водохранилищ по состоянию на отчетную дату (измеряются в метрах) |  | Тип, мощность генератора |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | НПУ | Минимальный уровень, допустимый в условиях нормальной эксплуатации водохранилища (сокращенное название - УМО) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Светлинская ГЭС (в стадии незавершенного строительства) | При проектном НПУ 177,00 - 6534 м3/с | 1 113 551,716 | 177,00 | 175,00 | Г1, Г2, Г3 – СВ 1280/145 68УХЛ4 126 МВА/108 МВт |